## Menu
Indicadores de continuidade de serviço
Baixa tensão

## Observações
Observações
Este ficheiro é compatível com o Excel 2010 e 2013. A correta visualização dos indicadores aqui apresentados necessita do add-in Powerpivot para Excel 2010. O Excel 2013 já tem esta funcionalidade apenas necessita de a ativar. Depois o próprio Excel irá questionar se quer fazer o upgrade do ficheiro para essa versão.
Estes filtros aceitam múltiplas opções. Use a tecla Control (CRTL) ou Shift ( Ý ) para múltiplas combinações.
Indicadores gerais por zona
Este campo e todos com este símbolo podem ser expandidos

## SAIFI
SAIFI ILHA ZONA
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
[5 empty] | Previstas |  |  | Acidentais
[5 empty] | 11 | 12 | 13 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 40 | 50 | 91 | 92
SANTA MARIA
C | 9.6224 | 7.8371 | 8.8465 | 10.3532 |  | 2.4464 |  | 0.0073647 |  | 6.691 |  |  |  |  | 0.53821
SAO MIGUEL
A | 1.3412 | 2.4097 | 4.3979 | 2.1094 |  | 1.1832 |  | 0.066145 |  | 0.19651 | 0.001606 |  |  |  | 9.2022e-05 | 9.4679e-05
B | 9.8053 | 9.0685 | 5.2888 | 5.534 | 0.044479 | 2.0835 |  | 0.4106 |  | 2.5279 | 1.2468 |  |  |  | 0.00010367 | 1.0182
C | 23.0551 | 12.5117 | 14.292 | 9.321 |  | 1.7945 | 0.013567 | 0.96905 |  | 4.2311 | 4.6344 |  |  |  | 0.023857 | 0.78362
TERCEIRA
A | 3.9336 | 6.7913 | 3.1134 | 2.8278 |  | 0.81131 |  | 0.0013758 | 1.1469 | 0.75814 | 0.72338 |  |  |  | 0.082268
B | 17.5015 | 9.104 | 10.0878 | 5.7958 |  | 1.0428 |  | 0.012505 | 1.4195 | 1.3184 | 0.92108 |  |  |  | 1.9637
C | 21.3062 | 17.8362 | 19.4089 | 20.6229 | 0.0013098 | 0.99767 |  | 0.67784 | 1.3056 | 3.252 | 11.7836 | 7.0827e-05 |  |  | 1.0793
GRACIOSA
C | 10.8887 | 9.0405 | 4.984 | 11.0461 |  | 2.0878 |  | 0.91207 |  | 2.0903 |  | 0.00035997 | 0.00036049 | 0.00035855 | 0.46523
SAO JORGE
C | 13.7419 | 14.6478 | 11.5083 | 18.2731 | 0.00042589 | 4.9356 |  | 1.2495 | 0.64214 | 3.6366 |  |  | 0.00021395 | 0.00022075 | 0.44134
PICO
C | 20.5492 | 11.5484 | 15.3585 | 15.6884 | 0.044219 | 2.7108 |  | 0.72347 | 3.2682 | 6.1213 |  |  |  | 0.00025802 | 7.8501
FAIAL
A | 5.0189 | 3.6122 | 3.4755 | 1.306 |  | 0.51288 |  | 0.29901 | 0.017625 | 4.5402
C | 11.0836 | 11.962 | 8.1228 | 4.9209 |  | 1.1447 |  | 1.0067 | 1.1303 | 5.7492 |  |  |  |  | 0.37497
FLORES
C | 13.1859 | 14.374 | 13.5115 | 12.5517 | 0.0024913 | 2.7132 |  | 2.7085 | 1.6137 | 2.3022 |  |  | 0.00050659
CORVO
C | 13.9606 | 12.1176 | 7.6351 | 3.5268 |  | 1.3084 |  |  | 2.6044 | 2.8197
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
Esta forma representa uma segmentação de dados. As segmentações de dados são suportadas no Excel 2010 ou posterior. Se a forma tiver sido modificada numa versão anterior do Excel, ou se o livro tiver sido guardado no Excel 2003 ou anterior, a segmentação de dados não poderá ser utilizada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. As segmentações de dados são suportadas no Excel 2010 ou posterior. Se a forma tiver sido modificada numa versão anterior do Excel, ou se o livro tiver sido guardado no Excel 2003 ou anterior, a segmentação de dados não poderá ser utilizada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. As segmentações de dados são suportadas no Excel 2010 ou posterior. Se a forma tiver sido modificada numa versão anterior do Excel, ou se o livro tiver sido guardado no Excel 2003 ou anterior, a segmentação de dados não poderá ser utilizada.
Frequência média de interrupções do sistema

## SAIDI
SAIDI ILHA ZONA
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
[5 empty] | Previstas |  |  | Acidentais
[5 empty] | 11 | 12 | 13 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 40 | 50 | 91 | 92
SANTA MARIA
C | 2:34 | 2:48 | 2:16 | 3:42 |  | 0:39 |  | 0:02 |  | 0:46 |  |  |  |  | 0:10
SAO MIGUEL
A | 0:06 | 0:14 | 1:32 | 0:09 |  | 0:07 |  | 0:04 |  | 0:04 | 0:00 |  |  |  | 0:00 | 0:00
B | 0:56 | 1:41 | 0:51 | 0:27 | 0:00 | 0:08 |  | 0:04 |  | 0:44 | 0:00 |  |  |  | 0:00 | 0:17
C | 3:46 | 2:02 | 2:06 | 0:57 |  | 0:09 | 0:00 | 0:10 |  | 0:37 | 0:00 |  |  |  | 0:02 | 0:18
TERCEIRA
A | 1:02 | 2:14 | 1:27 | 0:25 |  | 0:14 |  | 0:00 | 0:14 | 0:16 | 0:00 |  |  |  | 0:16
B | 2:24 | 2:17 | 2:42 | 1:07 |  | 0:16 |  | 0:00 | 0:23 | 1:37 | 0:00 |  |  |  | 3:07
C | 2:54 | 4:52 | 5:18 | 1:47 | 0:00 | 0:09 |  | 0:05 | 0:32 | 0:57 | 0:00 | 0:00 |  |  | 2:18
GRACIOSA
C | 1:01 | 1:14 | 0:16 | 1:39 |  | 0:02 |  | 0:01 |  | 0:19 |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:30
SAO JORGE
C | 3:59 | 4:35 | 2:08 | 7:01 | 0:00 | 1:07 |  | 0:15 | 0:02 | 0:22 |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:15
PICO
C | 11:15 | 9:37 | 8:06 | 7:19 | 0:00 | 3:41 |  | 0:21 | 0:28 | 1:27 |  |  |  | 0:00 | 6:16
FAIAL
A | 0:50 | 0:47 | 0:54 | 0:28 |  | 0:23 |  | 0:01 | 0:00 | 1:57
C | 3:00 | 5:05 | 1:52 | 1:31 |  | 0:03 |  | 0:05 | 0:04 | 3:04 |  |  |  |  | 0:36
FLORES
C | 3:39 | 3:54 | 5:02 | 3:42 | 0:00 | 1:11 |  | 0:29 | 0:08 | 1:03 |  |  | 0:00
CORVO
C | 10:42 | 5:53 | 3:51 | 0:23 |  | 2:32 |  |  | 1:02 | 0:22
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
Esta forma representa uma segmentação de dados. As segmentações de dados são suportadas no Excel 2010 ou posterior. Se a forma tiver sido modificada numa versão anterior do Excel, ou se o livro tiver sido guardado no Excel 2003 ou anterior, a segmentação de dados não poderá ser utilizada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. As segmentações de dados são suportadas no Excel 2010 ou posterior. Se a forma tiver sido modificada numa versão anterior do Excel, ou se o livro tiver sido guardado no Excel 2003 ou anterior, a segmentação de dados não poderá ser utilizada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. As segmentações de dados são suportadas no Excel 2010 ou posterior. Se a forma tiver sido modificada numa versão anterior do Excel, ou se o livro tiver sido guardado no Excel 2003 ou anterior, a segmentação de dados não poderá ser utilizada.
Duração média das interrupções do sistema

## RAA
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
[5 empty] | Previstas |  |  | Acidentais
[5 empty] | 11 | 12 | 13 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 40 | 50 | 91 | 92
SAIFI EDA
A | 2.6588 | 3.9226 | 3.8734 | 2.2114 |  | 0.97437 |  | 0.079909 | 0.34761 | 0.98843 | 0.22001 |  |  |  | 0.024997 | 5.2471e-05
B | 11.5009 | 9.0734 | 6.3501 | 5.5919 | 0.034632 | 1.8529 |  | 0.32254 | 0.31146 | 2.2611 | 1.1754 |  |  |  | 0.43328 | 0.79422
C | 19.8096 | 13.2576 | 14.2414 | 12.7363 | 0.0051701 | 1.9739 | 0.006301 | 0.90701 | 0.76465 | 4.2562 | 4.4378 | 2.7647e-05 | 4.217e-05 | 5.6266e-05 | 1.1664 | 0.36381
SAIDI EDA
A | 0:29 | 0:56 | 1:25 | 0:17 |  | 0:12 |  | 0:02 | 0:04 | 0:24 | 0:00 |  |  |  | 0:05 | 0:00
B | 1:15 | 1:49 | 1:15 | 0:36 | 0:00 | 0:10 |  | 0:03 | 0:05 | 0:55 | 0:00 |  |  |  | 0:41 | 0:14
C | 4:15 | 3:48 | 3:23 | 2:27 | 0:00 | 0:39 | 0:00 | 0:10 | 0:10 | 0:54 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:13 | 0:08
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
Esta forma representa uma segmentação de dados. As segmentações de dados são suportadas no Excel 2010 ou posterior. Se a forma tiver sido modificada numa versão anterior do Excel, ou se o livro tiver sido guardado no Excel 2003 ou anterior, a segmentação de dados não poderá ser utilizada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. As segmentações de dados são suportadas no Excel 2010 ou posterior. Se a forma tiver sido modificada numa versão anterior do Excel, ou se o livro tiver sido guardado no Excel 2003 ou anterior, a segmentação de dados não poderá ser utilizada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. As segmentações de dados são suportadas no Excel 2010 ou posterior. Se a forma tiver sido modificada numa versão anterior do Excel, ou se o livro tiver sido guardado no Excel 2003 ou anterior, a segmentação de dados não poderá ser utilizada.
Indicadores de continuidade de serviço BT da RAA

## Interrupções
Nº de Interrupções
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
[5 empty] | Previstas |  |  | Acidentais
[5 empty] | 11 | 12 | 13 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 40 | 50 | 91 | 92
SANTA MARIA | 30718 | 24320 | 28185 | 32523 |  | 7773 |  | 23 |  | 21196 |  |  |  |  | 1682
SAO MIGUEL | 862430 | 516717 | 567714 | 379613 | 431 | 91634 | 455 | 36548 |  | 165673 | 164361 |  |  |  | 799 | 35183
TERCEIRA | 360995 | 307167 | 314494 | 313729 | 18 | 21255 |  | 9291 | 27712 | 52542 | 169644 | 1 |  |  | 20704
GRACIOSA | 30409 | 24976 | 13782 | 29978 |  | 5746 |  | 2531 |  | 5762 |  | 1 | 1 | 1 | 1291
SAO JORGE | 63442 | 66760 | 53199 | 83658 | 2 | 22888 |  | 5772 | 3034 | 16784 |  |  | 1 | 1 | 2005
PICO | 159008 | 89014 | 118074 | 119779 | 347 | 20961 |  | 5494 | 25221 | 47322 |  |  |  | 2 | 60737
FAIAL | 55452 | 54677 | 40496 | 21994 |  | 5814 |  | 4591 | 4245 | 34140 |  |  |  |  | 1405
FLORES | 26736 | 28976 | 27060 | 25139 | 5 | 5481 |  | 5337 | 3256 | 4615 |  |  | 1
CORVO | 3130 | 2700 | 1723 | 794 |  | 297 |  |  | 586 | 638
Esta forma representa uma segmentação de dados. As segmentações de dados são suportadas no Excel 2010 ou posterior. Se a forma tiver sido modificada numa versão anterior do Excel, ou se o livro tiver sido guardado no Excel 2003 ou anterior, a segmentação de dados não poderá ser utilizada.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
Esta forma representa uma segmentação de dados. As segmentações de dados são suportadas no Excel 2010 ou posterior. Se a forma tiver sido modificada numa versão anterior do Excel, ou se o livro tiver sido guardado no Excel 2003 ou anterior, a segmentação de dados não poderá ser utilizada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. As segmentações de dados são suportadas no Excel 2010 ou posterior. Se a forma tiver sido modificada numa versão anterior do Excel, ou se o livro tiver sido guardado no Excel 2003 ou anterior, a segmentação de dados não poderá ser utilizada.
Número de interrupções em PdE da rede BT

## Indis Causas
Tipo | Motivo | Causa EDA | Causa ERSE | Código
PREVISTAS (PROGRAMADAS) (1) | Acordo c/ cliente (1) | Iniciativa Operador (00) | Iniciativa Operador (00) | 1100
| Acordo c/ cliente (1) | Por iniciativa do cliente (10) | Por iniciativa do cliente (10) | 1110
| Razões de serviço (2) | Novos Empreendimentos (10) |  | 1210
|  | Reparação de equipamentos (20) |  | 1220
|  | Conservação de equipamentos (30) |  | 1230
|  | Alterações na configuração da rede (40) |  | 1240
|  | Trabalhos de abate ou decote de árvores (50) |  | 1250
| Razões de interesse público (3) | Razões de interesse público | Razões de interesse público | 1300
| Facto imputável ao cliente (4) | Facto imputavel ao Cliente (RRC) | Facto imputavel ao Cliente (RRC) | 140
IMPREVISTAS (ACIDENTAIS) (2) | Casos Fortuitos/Força maior (1) e (2) | Vento de intensidade excepcional (10) | Naturais extremas (10) | 2110
|  | Inundações imprevisiveis (20) | Incêndios / inundações (20) | 2120
|  | Descarga atmosférica directa (30) | Naturais extremas (30) | 2130
|  | Incendio (40) | Incêndios / inundações (40) | 2140
|  | Terramoto (50) |  | 2150
|  | Greve geral (60) |  | 2160
|  | Alteração da ordem pública (70) |  | 2170
|  | Sabotagem (80) |  | 2180
|  | Malfeitoria (90) | Vandalismo / ordem pública (90) | 2190
|  | Intervenção de Terceiros* (00) | Ação de terceiros (00) | 2200
|  | Outras causas (10) | Corpos estranhos na rede (10) | 2210
| Razões de segurança (3) | Deslastre de cargas (0) | Razões de segurança (00) | 2300
| Próprias (4) | Acção atmosférica (1) | Fenómenos atmosféricos / naturais (10) | 2410
|  | Acção ambiental (2) | Fenómenos atmosféricos / naturais (20) | 2420
|  | Origem interna - Protecções/Automatismos (30) | Proteções / automatismos (30) | 2430
|  | Origem interna -Material/Equipamento (31) | Material / equipamento (31) | 2431
|  | Origem interna - Técnicas (32) | Técnicas (32) | 2432
|  | Origem interna - Humanas (33) | Humanas (33) | 2433
|  | Trabalhos inadiaveis (40) | Manutenção (40) | 2440
|  | Outras causas (50) | Desconhecidas (50) | 2450
|  | Desconhecidas (60) | Desconhecidas (60) | 2460
| Reengate (5) |  |  | 2500
|  | Máxima Intensidade Homopolar (MIH) (10) |  | 2510
|  | Máxima Intensidade Fase (MIF) (20) |  | 2520
|  | MIH + MIF (30) |  | 2530
| Facto imputável ao cliente (6) |  |  | 2600
| Deficiência na instalação do cliente |  |  | 3000
| Deslocação do piquete sem interrupção |  |  | 4000
| Deslocação Piquete - Serviços na hora |  |  | 5000
| Eventos excecionais fortuitos força-maior/Intensidade vento |  | Evento excecional | 9100
| Eventos excecionais fortuitos Intervenção terceiros |  | Evento excecional | 9200

## Causas Simples
| Causa simples | Descritivo causa
Previstas | 11 | Acordo c/ cliente
| 12 | Razões de serviço
| 13 | Razões de interesse público
| 14 | Facto imputável ao cliente
Imprevistas | 21 | Fortuitas ou de força maior
| 23 | Razões de segurança
| 24 | Próprias
| 25 | Reengate
| 26 | Facto imputável ao cliente
| 30 | Deficiência na instalação do cliente
| 40 | Deslocação do piquete sem interrupção
| 50 | Deslocação Piquete - Serviços na hora
| 91 | Eventos excecionais fortuitos força-maior/Intensidade vento
| 92 | Eventos excecionais fortuitos Intervenção terceiros